Действия при пожаре

В СЛУЧАЕ ВОЗГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ:

- прежде всего, сохраняйте самообладание и не поддавайтесь панике;

-  при небольшом очаге пожара попытайтесь потушить его имеющимися подручными средствами (плотная мокрая ткань, вода, огнетушитель);

- при возгорании электроприборов прежде всего обесточьте помещение электрическим автоматом или рубильником (запрещается тушить горящие электрические бытовые приборы водой, т.к. возможен взрыв, поражение электротоком);

- если справиться с возгоранием самостоятельно не удается, срочно вызывайте пожарную охрану (01 или 112) и уходите из помещения, закрывая за собой двери.

- старайтесь не дышать дымом, завяжите рот и нос мокрой тканью (полотенцем, платком и т.п.);

- через задымленные коридоры (помещения) двигайтесь ползком или пригнувшись – внизу меньше дыма;

- по задымленной лестничной клетке здания продвигайтесь вдоль стены (при этом не пользуйтесь лифтом – это опасно);

- с первого этажа зданий можно эвакуироваться с помощью подручных средств (веревки, связанные простыни и т.п.);

- если на вас загорелась одежда, не пытайтесь бежать, постарайтесь сбить пламя, перекатываясь на полу или затушить водой (снегом, землей);

- при необходимости (наличии пострадавших) вызывайте «Скорую помощь».

ПОМНИТЕ!

Избежать пожаров возможно при одном условии – всегда и везде соблюдать правила пожарной безопасности.

ОНД Приморского района

05.08.2018г.